## Slide 1
Chapter 13
含磁耦合的电路
13.1 耦合电感
Coupled inductors
13.2 含耦合电感电路的分析
Analysis of coupled circuits
13.3 变压器
Transformers

## Slide 2
13.1 互感和互感电压
一、 互感（mutual inductance）和互感电压（mutual voltage）
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
 21
N1
N2
当线圈1中通入电流i1时
参考方向设定：i～  ，u ～  符合右手定则
载流回路1中的电流 i
磁感应强度 B
磁通 Φ11
 11= N1 Φ 11
磁链 Ψ11

## Slide 3
—自感电压
—互感电压
由电磁感应定律（Faradys law）和楞次定律（Lenzs law）可得
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
 21
N1
N2

## Slide 4
当线圈周围无铁磁物质（空心线圈）时，有
—线圈1对线圈2的互感系数
单位：H
—线圈1的自感系数
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
 21
N1
N2

## Slide 5
同理，当线圈2中通电流i2时，有
+
–
u12
+
–
u22
i2
 12
 22
N1
N2
可以证明 M12= M21= M
—线圈2对线圈1的互感系数

## Slide 6
当两个线圈同时通以电流时，有
在正弦稳态电路中，其相量形式的方程为

## Slide 7
二、耦合系数（coupling coefficient）k
k 表示两个线圈磁耦合（magnetic coupling）的紧密程度。
全耦合时:
F11= F21 ，F22 =F12
可以证明，k1

## Slide 8
三、互感线圈的同名端（dotted terminal）
互感电压不仅与参考方向有关，而且与线圈的绕向有关，这在电路分析中显得很不方便。
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
 0
N1
N2
+
–
u31
N3
 s
引入同名端可以解决这个问题。

## Slide 9
1. 同名端的定义：
同名端是分别属于两个线圈的这样两个端点：当两个电流分别从这两个端点流入，与每个线圈相链的自感磁通同由另一线圈的电流产生的互感磁通方向相同，因而互相加强，这两个端点便是同名端。

i
1
1'
2
2'
•
•
1
1'
2
2'
3'
3
*
*




例

## Slide 10
2. 同名端的实验测定
R
S
V
+
–
当闭合开关S时，电压表指针正偏一下，又回到零。
当两个线圈是封装的，只引出接线端子，要确定其同名端，就可以利用上面的结论来加以判断。
i
1
1'
2
2'
*
*
假设线圈的同名端已知，观察实验的现象
开关S闭合，i增加
分析：

## Slide 11
四、由同名端及u，i参考方向确定互感电压表达式的正负号
i1
•
•
u21
+
–
M
i1
•
•
u21
–
+
M
当一个线圈的电流i和其在另一个线圈两端产生的互感电压uM的参考方向相对于各自线圈的同名端一致时，则互感电压 uM=Mdi/dt 。

## Slide 12
i1
•
•
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
•
•
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
i1
时域形式
•
•
jL1
jL2
+
_
jM
+
_
在正弦交流电路中，其相量形式的电路模型和方程分别为

## Slide 13
五、互感线圈的储能
i1
•
•
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
t 时刻互感线圈吸收的功率
t~t+dt 时间段互感线圈储能的增量

## Slide 14
设电流由零增至i1(t)、i2(t)，则t 时刻互感的储能为
•
•
L1
L2
+
_
u1
+
_
u2
i2
M
i1

## Slide 15
11.2 互感线圈的串联和并联
一、互感线圈的串联
1. 同名端顺串
i
•
•
u2
+
–
M
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
i
R
L
u
+
–
时域

## Slide 16
在正弦稳态下
+
–
R1
R2
jL1
+
–
+
–
jL2
jM


相量图

## Slide 17
2. 同名端反串
i
•
•
u2
+
–
M
R1
R2
L1
L2
u1
+
–
u
+
–
i
R
L
u
+
–
互感不大于两个自感的算术平均值。

## Slide 18
相量图
在正弦稳态下
+
–
R1
R2
jL1
+
–
+
–
jL2
jM



## Slide 19
1. 同名端在同侧
i = i1 +i2
解得u, i的关系
二、互感线圈的并联
•
•
M
i2
i1
L1
L2
u
i
+
–
故
互感小于两元件自感的几何平均值。

## Slide 20
2. 同名端在异侧
i = i1 +i2
解得u, i的关系
•
•
M
i2
i1
L1
L2
u
i
+
–

## Slide 21
有互感的电路的计算仍属正弦稳态分析，前面介
绍的相量分析的的方法均适用。只需注意互感线圈
上的电压除自感电压外，还应包含互感电压。
例 1 列写下图电路的方程。
M12
+
_
+
_


L1
L2
L3
R1
R2
R3
13.3 含耦合电感电路分析Analysis of coupled circuits

## Slide 22
网孔分析法：
注意: 线圈上互感电压的表示式及正负号。
含互感的电路，直接用节点法列写方程不方便。
M12
+
_
+
_


L1
L2
L3
R1
R2
R3

## Slide 23
2.互感的去耦等效（两电感有公共端）
•
•
jL1
1
2
3
jL2
jM
整理得
（a） 两个线圈的同名端接在公共端
j(L1–M)
1
2
3
j(L2–M)
jM
当耦合的两个线圈有一个公共端时，可以等效为非耦合的三个电感，称为去耦等效电路

## Slide 24
整理得
（b）两个线圈的异名端接在公共端
•
•
jL1
1
2
3
jL2
jM
j(L1+M)
1
2
3
j(L2+M)
-jM

## Slide 25
3. By reflected impedance 映射阻抗
负载回路对电源回路的影响可用Zref表示，称Zref为负载回路在电源回路的映射阻抗。

## Slide 26
3. By reflected impedance 映射阻抗
如何先求 ？

## Slide 27
1.变压器线圈的基本电磁关系
载流回路中的电流 i
安培环路定律
磁感应强度 B
磁通的定义
B和H的关系
磁通
电磁感应定律
磁场强度H
磁链的定义
磁链
电动势e
u和e的关系
感应电压u

+
–
u
–
+
e
i
13.4 变压器 Transformers

## Slide 28
2. 变压器的作用
阻抗匹配
传送功率
电隔离
交流变压、变流

i1
+
-
u2
i2
+
-
u1

## Slide 30

i1
+
-
u2
i2
+
-
u1
相同电流产生的B大。
空气
相同体积下
L比较大
H
B
0
硅钢片、铁氧体、非晶合金
物理量之间关系简单，
容易分析。
空心变压器
铁心变压器
3. 变压器的分类
B-H间非线性

## Slide 31
线性变压器 Linear transformers (Air-core transformers)
Primary winding
secondary winding
线性变压器（空心变压器） 自感不大，低频下自感抗低，因而线圈电流大。一般用在高频下。优点是没有铁心损耗。分析时用线性耦合电感为模型。
为了加大自感，采用铁心，即为铁心变压器，是非线性耦合系统。由于自感大，可以用于低频下。存在铁心损耗。分析时近似为理想变压器。
一次绕组(原方)
二次绕组(副方)

## Slide 32
*
*
jL1
jL2
j M
+
–
R1
R2
Z=R+jX
4. 空心变压器
原边回路总阻抗：Z11=R1+j L1
副边回路总阻抗：Z22=(R2+R)+j( L2+X) = R22+j L22
+
–
Z11
一次绕组等效电路

## Slide 33
*
*
j L1
j L2
j M
+
–
R1
R2
Z=R+jX
+
–
Z11
原边等效电路
副边对原边的引入阻抗
引入电阻
引入电抗
负号反映了副边的感性阻抗
反映到原边为一个容性阻抗

## Slide 34
*
*
j L1
j L2
j M
+
–
R1
R2
Z=R+jX
R为线圈内阻，一般情况下较小；空心线圈L较小，为避免空载电流太大，只适用于高频场合。
为了提高线圈的自感系数，使其能够应用于低频场合，常采用磁导率高的铁合金磁心，且合理增加线圈匝数，这就是铁心变压器

## Slide 35
例1 已知 US=20 V , 原边引入阻抗 Zl=10－j10。
求: ZX 并求负载获得的有功功率。
此时负载获得的功率
本例实际是最佳匹配状态
解
•
•
j10
j10
j2
+
–
10
ZX
+
–
10+j10
Zl=10–j10
原边等效电路

## Slide 36
解 利用空心变压器原边等效电路
例2
RL=42W , w =314rad/s,
•
•
jL1
jL2
jM
+
–
R1
R2
RL
已知L1=3.6H , L2=0.06H , M=0.465H , R1=20W , R2=0.08W ,
+
–
Z11

## Slide 37
11.4 全耦合变压器和理想变压器
一、全耦合变压器 （perfect coupling transformer）
•
•
jL1
jL2
+
_
jM
+
_

## Slide 38
1
1'
2
2'
N1
N2
u1
u2
i1
i2
则
全耦合变压器的电压、电流关系

## Slide 39
当L1 , M, L2 ，L1/L2 比值不变 (磁导率m ) , 则有
6. 理想变压器 (ideal transformer)
*
*
+
–
+
–
n : 1
理想变压器的元件特性
理想变压器的电路模型
1
1'
2
2'
N1
N2
u1
u2
i1
i2
全耦合变压器

## Slide 40
(a) 阻抗变换性质
理想变压器的性质：
*
*
+
–
+
–
n : 1
Z
+
–
n2Z

## Slide 41
(b) 功率传输
理想变压器的特性方程为代数关系，因此无记忆作用。
*
*
+
–
n : 1
u1
i1
i2
+
–
u2
由此可以看出，理想变压器既不储能，也不耗能，在电路中只起传递信号和能量的作用。

## Slide 42
(c) 电气隔离
一次绕组、二次绕组的匝数比为1，称为隔离变压器。
*
*
+
–
1 : 1
u1
i1
i2
+
–
u2
隔离变压器的作用为对电源回路和负载回路进行电气隔离。

## Slide 43
5. Ideal autotransformers 自耦变压器
单相变压器闭合铁心上的两个线圈在电气上是不相连的，而自耦变压器是闭合铁心上只有一个线圈，从线圈中间接出一个抽头，线圈的一部分为一次绕组（或二次绕组），线圈的全部为二次绕组（或一次绕组）。

## Slide 44
例1
已知电源内阻RS=1k，负载电阻RL=10。为使RL上获得最大功率，求理想变压器的变比n。
•
•
n : 1
RL
+
-
uS
RS
n2RL
+
-
uS
RS
当 n2RL=RS时匹配，即
10n2=1000
 n2=100， n=10.
解

## Slide 45
例2
•
•
+
-
+
-
1 : 10
50
+
-
1
方法1 列方程
解得

## Slide 46
方法2 阻抗变换
+
-
+
-
1
方法3 戴维南等效
•
•
+
-
+
-
1 : 10
+
-
1

## Slide 47
（2） 求R0
•
•
1 : 10
1
R0
R0=1021=100
戴维南等效电路
+
-
+
-
100
50

## Slide 48: 作业
13.2节：13-6
13.3节：13-9
13.4节：13-15
13.5节：13-20