## Slide 1
Chapter 14
正弦稳态电路的频率响应
14.1 网络函数与频率响应
Network Function and Frequency Response
14.2 谐振电路的频率响应
Resonance
目标：
理解频率响应的意义，会计算电路的频率响应；
理解谐振现象及其特点，通过谐振电路的频率响应分析理解滤波的含义。
讲授学时：2

## Slide 2
一、什么是正弦稳态电路的频率响应特性?
相频响应特性
幅频响应特性
正弦激励下动态电路的稳态响应随激励频率变化的特性就称为频率响应特性。
稳态响应的幅值和相位都随着频率变化！
+

+

+

R
正弦稳态电路的频率响应

## Slide 3
1. 网络函数（Network Function）
14.1 网络函数与频率响应
2. 频率响应（Frequency Response）
幅频响应
相频响应
响应
激励

## Slide 4
三、 频响特性的有利应用
—— 构成各种滤波电路
滤波电路利用频响特性实现信号选择，它可以从输入信号中选出某些特性频率的信号作为输出。
1. 低通滤波器
+

+

R
网络函数
截止频率
半功率频率

## Slide 5
2. 高通滤波器
+

+


0
1
0.707
C

## Slide 6
一、什么是电路的谐振？
当 XL=|XC| ， = 0，端口上电压、电流同相。电路的这种状态称为谐振。
R
j L
+
_
感性
容性
串联谐振
阻性
谐振时入端阻抗为纯电阻。
14.2 谐振电路的频率响应

## Slide 7
+
_
G
C
L
感性
容性
并联谐振
阻性

## Slide 8
二、串联谐振
谐振时
(1) LC 不变, 改变 w , 使 XL=|XC|
(2) 电源频率不变，改变 L 或 C ( 常改变C ) 。
谐振角频率 (resonant angular frequency)
R
j L
+
_
谐振时阻抗
1. 谐振条件

## Slide 9
2. 串联谐振时的电压和电流
谐振时的相量图
串联谐振又称电压谐振
R
j L
+
_
+
-
+
-
+
-

## Slide 10
2. RLC串联谐振电路 及其电气特点
Resonant frequency
谐振时的电气特点:
对外相当于短路 !
Q——品质因数（Quality factor）
14.2 RLC串联谐振电路的频率响应
L、C上可能出现高电压

## Slide 11
3. 串联谐振时的频率特性
(1) 网络函数的频率特性
R
+
_
jL
+
_

0
0

0
1
0.707
C1
C2
0
LC 带通滤波电路电路
中心频率

## Slide 12
电源发出功率
有功
无功
+
_
P
Q
L
C
R
u
串联谐振时的能量
设
则
磁场能量
电场能量

## Slide 13
R
j L
+
_
Q大
1. 从放大信号的能力来衡量谐振电路
特性阻抗
(characteristic impedance)
单位：
对并联谐振电路分析可以得到类似的电流放大结果。
谐振电路对电压或电流的放大能力大
三、衡量电路谐振程度的指标——品质因数Q

## Slide 14
2. 从电磁能量的转换来衡量谐振电路
R
j L
+
_
+
-
+
-
+
-
Q大
维持一定的储能所消耗的平均功率少

## Slide 15
f0=5035Hz
f0=503500Hz
频率特性的尖锐程度反映了电路选择性的好坏。
3. 从频率特性来衡量谐振电路

## Slide 16
Q=1
Q=0.5
Q=10
1
0

通用谐振频率特性
Q越大，谐振曲线越尖。当稍微偏离谐振点时，曲线就急剧下降，电路对非谐振频率下的电流具有较强的抑制能力，所以选择性好。

## Slide 17
1. 并联谐振
电流谐振
+
_
G
C
L
四、其他谐振
R
j L
+
_
+
+
+
_
_
_
LC串联部分相当于短路
LC并联部分相当于开路
电压谐振

## Slide 18
R L C 串联
G C L 并联
|Z|
w
w0
0
R
 0

0
I( )
U/R
 0

0
U( )
IS/G
|Y|
w
w0
0
G

## Slide 19
R L C 串联
G C L 并联
UL(w 0)=UC (w 0)=QUS
IL(w 0) =IC(w 0) =QIS
推导过程如下：
从能量的角度定义的品质因数

## Slide 20
2. 电感线圈与电容并联谐振
谐振时 B=0，即
由电路参数决定。
C
L
R

## Slide 21
3. 由纯电感和纯电容构成的谐振电路
L
C
X
0
时，
相当于短路
串联谐振
X( )

## Slide 22
L
C

0
B
时
相当于开路
并联谐振

X
0

## Slide 23
L1
C2
C3
X

混联谐振
s
p
分别令分子、分母为零，可得：
串联谐振
并联谐振

## Slide 24
L=250mH, R=20W, C=150pF(调好) U1=U2= U3 =10mV
北京台
中央台
北京经济台
f (kHz)
820
640
1026
X
0
– 660
577
 L
1290
1000
1612
1290
1660
1034
w0=5.5106 rad/s， f0=820 kHz.
L1
C
放大
电路
L2
M
用内置磁棒上线圈作为天线的收音机
+
_
+
_
+
L
C
R
u1
u2
u3
_
L
M
放
大
电
路
等效电路模型
Q 对选择性的影响：Q越大，选择性越好
五、谐振的应用

## Slide 25: 作业
14.3节：14-9，14-10
14.4节：14-14