## Slide 1
15.2 平均功率和有效值
Average Power and rms Values
15.1 周期性函数的傅里叶级数
Trigonometric Fourier Series
15.3 周期性非正弦电源激励下的稳态响应
Steady-state Response under Nonsinasoidal Input
Chapter 15
周期性非正弦稳态电路
目标：
利用傅里叶级数和叠加原理计算周期电源下的稳态响应

## Slide 2
一、周期非正弦激励（nonsinusoidal periodic excitation)
1. 常见的周期非正弦激励信号
（1）发电机(generator)发出的电压波形，不可能是完全正弦的。
t
u(t)


15.1周期性函数的傅里叶级数Fourier Series

## Slide 3
（2）当电路中存在非线性元件时也会产生非正弦电压、电流。
二极管整流电路
非线性电感(nonlinearity inductance)电路
+
D
R
+
+
_
_
 t
0

u2

t
0
uS

i


## Slide 4
（3） 大量脉冲信号均为周期性非正弦信号。
尖脉冲
…
f(t)
0
锯齿波
f(t)
0

方波
0
f(t)

2. 周期函数的谐波分析 ——傅里叶级数
式中T为周期，k = 0, 1, 2, 3，…（k为正整数）
任何满足狄里赫利条件的周期函数f(t)可展开成傅里叶级数。

## Slide 5
周期函数傅里叶级数展开式为
将同频率余弦项与正弦项合并， f(t)还可表示成下式

## Slide 6
或
即f(t)在一周期内平均值
求傅里叶系数(Fourier coefficient)的公式：
两种表示式中系数间的关系：

## Slide 7
直流分量
谐波分量
基波
二次谐波
高次谐波(higher harmonic)— k  2次的谐波
奇次谐波(odd harmonic)— k为奇次的谐波
偶次谐波(even harmonic)— k为偶次的谐波
k次谐波

## Slide 8
一个周期内的表达式
求周期函数f(t)的傅里叶级数展开式。
例1
…

## Slide 10
则

## Slide 11
二、周期电流的有效值、电路的平均功率
1. 非正弦周期电压，电流的有效值
设
根据周期函数有效值定义
将 i 代入，得
（1） I02
直流分量平方
上式积分号中 i2项展开后有四种类型：

## Slide 12
直流分量与各
次谐波乘积
（不同频率各次
谐波两两相乘）
（2）
各次谐波分量平方
（3）
（4）

## Slide 13
由此可得
其中，I1、I2  分别为各次谐波电流（正弦电流）的有效值
同理: 非正弦周期电压
其有效值

## Slide 14
（2） 有效值相同的周期性非正弦电压（或电流）其波形不一定相同。
注意：
（1）周期性非正弦电流（或电压）有效值与最大值一 般无 倍关系。
例2.
t
0
i1(t)
i3(t)
t
0
i1(t)
i3(t)
i (t)
i (t)
=
=

## Slide 15
2. 周期性非正弦电流电路的平均功率
平均功率定义公式与正弦电流相同。
若
瞬时功率
平均功率
则

## Slide 16
ui 相乘之积分也可分为四种类型：
（1）
（3）
同频电压、电流分量乘积之和的积分
直流分量与各次谐波分量乘积之和的积分
直流分量乘积之积分
（2）
=0
=0

## Slide 17
其中
（4）
则平均功率
周期性非正弦电流电路平均功率等于直流分量产生的功率和各次谐波各自产生的平均功率之和。（同频率电压电流相乘才形成平均功率）。
不同频电压、电流分量
乘积之和的积分
=0

## Slide 18
有效值
例
已知：
求：电路吸收的平均功率和电压、电流的有效值。
+
-

## Slide 19
三、周期性非正弦电流电路的计算
采用谐波分析法，其步骤如下：
（2）根据叠加定理，分别计算直流分量和各次谐波激励单独
作用时产生的响应；
(b) 各次谐波单独作用时均为正弦稳态电路，可采用相量法 计算(要注意电感和电容的阻抗随频率的变化而变化)；
（1）将周期性非正弦电源，分解为傅里叶级数，根据要求
取有限项；
(a) 直流分量单独作用相当于解直流电路（L短路、C开路）；
（3）将计算结果以瞬时值形式相加（各次谐波激励所产生的
相量形式的响应不能进行相加，因其频率不同）。

## Slide 20
例 图示电路为全波整流滤波电路。其中Um=157V。L=5H，C =10F，R=2000，=314rad/s。加在滤波器上的全波整流电压u如图所示。
求：（1）电阻R上电压uR及其有效值UR 。
（2）电阻R消耗的的平均功率。
u
L
C
R
uR
t
0

u
解
（1） 上述周期性非正弦电压分解成傅氏级数为
取到四
次谐波

## Slide 21
（2）计算各次谐波分量
（a）100V直流电源单独作用（L短路、C开路）
u0
R
uR0
单独作用（用相量法）
(b) 二次谐波
jXL2
R
jXC2

## Slide 23
（c） 四次谐波单独作用
jXL4
R
jXC4

## Slide 24
电阻R上电压的瞬时值为
电压uR的有效值为
电阻R消耗的的平均功率为

## Slide 25: 作业
16.2节：16-2
16.3节：16-11，16-16
16.4节：16-26
16.5节：16-30
综合：16-38